浙江旅游职业学院

千岛湖校区中央空调维修、清洗保养项目

询

价

文

件

二○一九年五月

总 目 录

第一章 报价须知………………………………………………3

第二章 项目概况………………………………………………6

第三章 项目管理及服务要求…………………………………6

第四章 附则……………………………………………………9

第五章空调维保考核细则…………………………………10

第六章相关附件………………………………………………11

第一章  报价须知

一、询价方式

面向社会公开询价，采取自愿报价方式，且为一次性报价。

二、资格要求：

参加报价的单位必须具备以下基本条件：

1、报价单位具备独立法人代表；

2、报价单位需具有空调维修、保养相关资质；

三、报价

报价：应包括询价文件所确定的询价范围内的全部内容，即为完成本项目可能发生的全部费用及报价人的利润和应交纳的税金等（包括人员工资、各种社会保险、人员食宿与交通、维修工具、办公费、管理费等）。

报价方式：按本询价文件的要求报价（详见附件）。

四、报价文件的组成及装订顺序

1、空调维修、保养报价清单；

2、法定代表人身份证明书；

3、授权委托书（如有授权）及被委托人身份证明；

4、报价单位营业执照（副本）、资质证书（副本）复印件；

5、项目负责人介绍及相关证件复印件；

6、报价承诺书；

7、维保方案，包括人员配置、管理，维修技术指标等；

8、相同业绩（需提供合同原件或复印件）；

9、报价单位觉得需要提供的其他资料。

所有复印件资料需加盖报价单位公章，报价单位应将报价文件分别加盖法人章、法定代表人或其委托代理人章（或签署），按序装订成册（原件除外），密封，盖骑缝章，一份正本、三份副本，每份应在右上角标明“正本”、“副本”，正、副本不一致时，以正本为准。全套报价文件应做到无修改和行间插字，如有修改，须在修改处加盖报价单位法定代表人或其委托代理人的印鉴。

五、时间安排

报价截止时间：2019年6月13日下午3:00，逾期视作自动放弃。在此之前，报价单位可自行到学院千岛湖校区现场实地考察。

递交地点：浙江旅游职业学院千岛湖校区行政楼2楼218办公室

3、询价结果公示

评标结果在本院网站http://www.tczj.net/公示一周。

4、签订合同（中标公告一星期后）

中标的报价单位须交纳履约保证金2000元（贰仟元整）后，与浙江旅院

后勤服务有限公司签订正式合同。

六、无效报价书

1、报价文件中的报价函未加盖企业法定代表人印章的，或者企业法定代表人委托的代理人没有合法、有效的委托书（原件）及委托代理人印章的；

2、未按询价文件规定的要求提供报价文件、报价内容不全或关键字迹模糊，无法辨认的；

4、报价人资格条件不符合询价文件要求的；

5、维保方案明显不符合技术规范、询价文件要求的；

6、经询价小组认定报价人的报价明显低于成本的；

7、对询价文件提出的实质性要求和条件，报价文件未能在实质上响应的；

8、逾期送达的报价文件。

七、风险责任承诺

经营方必须对自身经营风险承担全部的后果，并对防火、防盗等安全责任作出明确承诺。

1、乙方（报价单位）工人在工作时间内所发生的工伤等意外事故，甲方（询价单位）不承担任何经济责任和法律责任。

2、经营方要按询价文件的条款和双方签订的协议相关规定承担全部的安全、质量、效益风险等责任。

3、经营方在经营过程中与外界发生的一切债权、债务等纠纷均与学院方无关。

4、除不可抗力事件外，经营方不得以任何理由停止正常运营，否则视为违反合同。

第二章  项目概况

学院千岛湖校区食堂和淳安厅的中央空调维保与清洗服务。型号：EKASO75AR3，EKASO85AR3，均已使用4年。签约方需定期对所属的空调进行定期的保养与清洗，一年两次，维修任务随叫随到。

一、承包方式：包工，设备、设施和人员工资、社会保险及福利等一切费用，维修材料按报价单上的价格结算，未在报价单上体现的，视同免费更换，不支付费用。

二、维保期限：壹年 ，合同签订之日起一年。

三、招标控制价：≤2万，履约保证金10%合同价。

第三章 项目管理服务要求

一、服务要求：

1、该项目为总价包干制（清洗及保养全包），两次，分暑假和寒假，（保养材料及人工费乙方承担），维修时间随叫随到。

2、每次维修、清洗及保养记录乙方做好台账备查。

3、要求每年暑假和寒假对所有空调主机、风系统、电控系统、制冷系统进行检查，清洗内机滤网、贯流风轮、接水槽、蒸发器、外机风机、冷凝器清洁保养、连接管保温检查等常规保养，冬季做好空调防冻处理。

4、作业人员进出校园，特别是学生公寓需配合宿管做好登记。

5、空调日常报修必须40分钟内赶到现场，不需要更换材料的小问题确保1小时内修复，如需购买材料更换的确保48小时内修复。

6、作业单位车辆进出校园按照学院保卫处要求办理通行证，费用作业单位自行承担。

7、乙方的从业人员须着装整齐、佩戴工卡上岗。做到工完场清，文明作业。

8、乙方必须配备固定、专职的管理人员和养护人员，细化养护岗位。建立健全空调维保管理制度和各岗位职责，并做好相关记录。

9、乙方必须切实做好各类安全工作，加强维保、更换作业时的安全保障。一切安全事故均由乙方自行负责，一切地方矛盾由乙方自行协调解决。

10、维保期间由乙方全权负责操作员工的工资费用，乙方因自身原因造成或因工伤事故造成的各类损失由乙方负全责。
 11、协议期间乙方不得擅自转包。乙方必须指定专人负责甲方的空调维保工作，负责人不得进行遥控指挥并要自觉接受甲方的监督管理，按照询价文件及协议要求认真做好维保工作，否则对甲方存在的问题，经甲方指出后仍屡教不改的视为乙方违约，甲方有权单方面终止合同。

12、费用不包含空调移机及新装。

第四章  附  则

1、如报价单位对询价文件有疑问，可以书面或电话形式咨询。报价单位自己对询价文件的推论与询价单位无关。报价人可到现场进行核实。报价人在报价书中所有报价均被视为理性报价，不做调整，如有误算，相关损失由报价人自行承担。

2、本次签约方的报价书、询价文件、询价公告、咨询报告及相关规章制度均视为正式托管项目合同的附件，与正式合同具有同等效力。

3、参与询价的商家在投标时需缴纳2000元投标保证金。交付方式：网银、汇票、电汇、转帐支票方式（不接受以现金支票、现金及个人转账方式交纳的保证金），递交响应文件时出示保证金缴纳银行回执，否则不受理询价文件。未中标的单位在中标公告发布7日后，可以凭着缴款单和本单位所开收据（加盖单位财务章）到杭州市萧山区萧山高教园区浙江旅游职业学院南校区博爱楼财务室退保证金。

收款单位（户名）：浙江旅院后勤服务有限公司

开户银行：杭州市农行鸿达路支行

银行账号：19082501040003681

备注：写明单位名称，项目名称

报价单位未按规定时间送达报价书视作自动放弃。中标后不按时签订协议的视作违反协议，予以罚没保证金。

4、本询价文件由浙江旅院后勤服务有限公司负责解释，报价方因对有关内容误解而造成损失，学院不承担赔偿责任，同时学院也不承担报价方在报价期间所发生的任何费用，对未中标单位，学院不作解释。所有报价文件一律不予退还。

5、本次评标办法采取综合评分法。评分总分为100分，价格30分，技术与服务70分。有效报价中的最低报价为基准价，按照公式计算报价得分：投标报价得分=（基准价/投标报价）×价格权重（30%）×100。

技术与服务方案：

| 评分项目 | 分值 | 评分要点及说明 |
| --- | --- | --- |
| 技术与组织实施方案（30分） | 10分 | 紧急维修的应急响应能力，有何应急方案（时间与方案）。 |
|  | 10分 | 本项目所需的设备和项目管理人员、劳动力投入安排是否充足合理 |
|  | 5分 | 对本项目有效的合理化建议和改进措施 |
|  | 5分 | 投标人对采购单位的优惠条件和承诺 |
| 商务资信（30分） | 20分 | 近三年类似项目维保业绩，需提供合同或中标通知书等证明材料，且必须体现项目的金额与内容 |
|  | 5分 | 本地化服务能力，投标人在淳安县境内有固定的经营场所的得5分（需提供营业执照、房产证复印件、房屋租赁合同，三者必须统一） |
|  | 5分 | 维修材料报价清单按排名情况打分 |
| 投标文件的制作情况（10分） | 10分 | 相关资料的提供情况，是否真实、完整、清晰、有序、合理；投标文件是否编制完整、格式规范、内容齐全、表述准确、条理清晰，内容无前后矛盾，符合招标文件要求。是否有实地勘查情况。 |

第五章  空调维保考核细则

| 浙江旅游职业学院空调维保考核细则 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年 月 |  |  |  |  |  |
| 项目 | 考核要求 | 分值 | 考核扣分 | 得分 | 扣分原因 |
| 1 | 日常维修响应时间是否满足约定要求（每超时响应1次扣2分） | 10分 |  |  |  |
| 2 | 故障维修耗时是否满足约定要求（每超时修复1次扣2分） | 10分 |  |  |  |
| 3 | 维保技工是否按约定要求配备 | 10分 |  |  |  |
| 4 | 维保台账质量（是否按实记录、排序合理、字体清晰、填写完整） | 10分 |  |  |  |
| 5 | 仓库常用材料配备情况（材料配备是否齐全） | 10分 |  |  |  |
| 6 | 维保技师日常服务态度 | 10分 |  |  |  |
| 7 | 维保技师是否遵守学校相关规定 | 10分 |  |  |  |
| 8 | 维保技师安全文明操作 | 10分 |  |  |  |
| 9 | 服务投诉情况（因服务单位自身原因遭到投诉，查实确认后每次扣2分） | 10分 |  |  |  |
| 10 | 特殊抢修任务保障情况 | 10分 |  |  |  |

填写部门：               考核人：                 服务人确认：

第六章    相关附件

附件1：授权委托书（格式样本）

授权委托书

浙江旅院后勤服务有限公司：

根据贵方                    项目的询价邀请，签字代表

（全名、身份证号码）经正式授权并代表投标人                    （投标人名称、地址）提交下述文件：

1、学院千岛湖校区中央空调维保报价清单；

2、法定代表人身份证明书；

3、授权委托书（如有授权）及被委托人身份证明；

4、投标单位营业执照（副本）、资质证书（副本）复印件；

5、项目经理、技术负责人介绍及相关资质证书复印件；

6、报价承诺书；

7、维保方案，包括详细的维保方案、人员配置、管理、维保技术指标的考核等；

8、维保业绩（需提供合同原件或复印件）；

据此函，报价人授权签字代表声明如下：

1、同意将按询价文件的规定履行相关责任和义务，自愿承担所有经营风险，在签订正式合同时不提出额外附加条件。

2、报价方已详细审查全部询价文件及有关附件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3、一旦我方签约，我方保证接受贵方询价文件及合同的各项约定，严格遵守学院在物业管理方面订立的各项规章制度以及为保障物业管理质量所采取的各项举措。

地址：                                    邮编：

电话：                                    传真：

报价人代表姓名、职务：

法定代表人或委托授权人（签字）：

附件2：（格式样本）

项目经理/技术负责人简历表

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  | 专业 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  | 毕业院校 |  |  |  | 学历 |  |
| 从事项目经理/技术负责人岗位年限 |  |  |  | 到位率承诺 |  |  |  |
| 简 历 |  |  |  |  |  |  |  |
| 类似工程业绩 |  |  |  |  |  |  |  |

报价人（盖单位公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

年     月    日

附件3：（格式样本）

项目报价一览表

| 投 标 单 位 |  |
| --- | --- |
| 千岛湖校区中央空调维保报价 | 维修报价：人民币 元/年 |
|  | 保养、清洗报价：人民币 元/年 |
|  | 合计： 元/年 |
| 承诺其他优惠选项 |  |
| 备 注 |  |

注：1、若报人尚有其它内容需列明的，请按此表格进行扩展。

法人代表：（签字及盖章）

年    月    日

附件4：（格式样本）

| 维修配件报价清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价 |
|  |  |  |  |  | （元） |
| 1 | 制冷剂 | R134A | Kg | 1 |  |
| 2 | 压机冷冻油 | Kg | Kg | 1 |  |
| 3 | 电子膨胀阀 | EKAS075 | 个 | 1 |  |
| 4 | 干燥过滤器 | EKAS075 | 个 | 1 |  |
| 5 | 四通阀 | EKAS075 | 个 | 1 |  |
| 6 | 油过滤器 | EKAS075 | 个 | 1 |  |
| 7 | 电加热器 | EKAS075 | 个 | 1 |  |
| 8 | 主板 | EKAS075 | 个 | 1 |  |
| 9 | 控制面板 | EKAS075 | 个 | 1 |  |
| 10 | 空开 | S2N-160 | 个 | 1 |  |
| 11 | 接触器 | 3TF4822 | 个 | 1 |  |
| 12 | 温度传感器 | EKAS075 | 个 | 1 |  |
| 13 | 压力传感器 | EKAS075 | 个 | 1 |  |
| 14 | 风扇电机 | EKAS075 | 个 | 1 |  |
| 15 | 水流开关 | EKAS075 | 个 | 1 |  |
| 16 | 电子膨胀阀 | EKAS075 | 个 | 1 |  |
| 17 | 电磁阀 | EKAS075 | 个 | 1 |  |
| 18 | 安全阀 | EKAS075 | 个 | 1 |  |
| 19 | 风扇叶 | EKAS075 | 组 | 1 |  |
| 20 | 水泵机械密封 | 30KW | 个 | 1 |  |
| 21 | 水泵轴承 | 30KW | 个 | 1 |  |
| 22 | 电机绕线圈 | 30KW | 个 | 1 |  |
| 23 | 止回阀 | DN150 | 个 | 1 |  |
| 24 | 过滤器 | DN150 | 个 | 1 |  |
| 25 | 蝶阀 | DN150 | 个 | 1 |  |
| 26 | 金属软接 | DN150 | 个 | 1 |  |
| 27 | 风机盘管电机 | FP-10 | 个 | 1 |  |
| 28 | 风机盘管面板 | FP-10 | 个 | 1 |  |
| 29 | 压缩机 | EkAS075 | 台 | 1 |  |

报价单位：

年   月     日

附件5（格式样本）

承 诺 书

浙江旅游职业学院：

我方                              （单位全称）承诺，一旦我单位签约，我方将按学院要求完成空调维保事项；保证关键人员及机械设备按时全部进场；如未达到合同规定的维保要求，愿将履约保证金 贰仟元 作为违约金支付给你方。

其他承诺事项：

法人代表：（签字及盖章）

年    月     日