浙江旅游职业学院学生公寓空调保养及维修报价单

| 项目 |  |  | 项目要求 |  |  |  | 数量 | 报价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年-2023年 学生公寓空调保养及维修 |  |  | 1.保障浙江旅游职业学院学生公寓空调日常维修。 2. 要求寒假及暑假期间各完成1次所有学生公寓空调的滤网清洗、内机排水、外机补氟等空调集中保养。冬季做好空调防冻处理，并做好详细的保养、维修、清洗记录以备核查。 3.日常1月、3月、4月、5月、6月、7月、9月、10月、11月、12月，确保至少2名空调维修人员提供现场空调维修保障。 4.本项目总价包干，维修费、人工费、耗材费等完成本项目一切的所需费用都已包含在响应单位报价中 |  |  |  | 900台 |  | 各供应商请按照采购清单所列项目要求进行报价，并按要求签字、盖章。 |

报价人（公司名）：

公章

报价联系人：           联系电话：                                                         报价日期：    年    月     日